| Числа месяца ЯНВАРЬ | 1 канал | 2канал | Числа цикла | № ячейки | Время включения | Время выключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 1 |  | 001-005 | 000 | 16:45 |  |
|  | 0 |  | 001-005 | 001 |  | 9:20 |
| 6-10 | 1 |  | 006-010 | 002 | 16:55 |  |
|  | 0 |  | 006-010 | 003 |  | 9:15 |
| 11-15 | 1 |  | 011-015 | 004 | 17:05 |  |
|  | 0 |  | 011-015 | 005 |  | 9:10 |
| 16-20 | 1 |  | 016-020 | 006 | 17:15 |  |
|  | 0 |  | 016-020 | 007 |  | 9:05 |
| 21-25 | 1 |  | 021-025 | 008 | 17:30 |  |
|  | 0 |  | 021-025 | 009 |  | 8:55 |
| 26-31 | 1 |  | 026-031 | 010 | 17:45 |  |
|  | 0 |  | 026-031 | 011 |  | 8:40 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 032-036 | 012 | 17:55 |  |
|  | 0 |  | 032-036 | 013 |  | 8:30 |
| 6-10 | 1 |  | 037-041 | 014 | 18:10 |  |
|  | 0 |  | 037-041 | 015 |  | 8:15 |
| 11-15 | 1 |  | 042-046 | 016 | 18:20 |  |
|  | 0 |  | 042-046 | 017 |  | 8:05 |
| 16-20 | 1 |  | 047-051 | 018 | 18:35 |  |
|  | 0 |  | 047-051 | 019 |  | 7:50 |
| 21-25 | 1 |  | 052-056 | 020 | 18:50 |  |
|  | 0 |  | 052-056 | 021 |  | 7:40 |
| 26-28 | 1 |  | 057-059 | 022 | 18:55 |  |
|  | 0 |  | 057-059 | 023 |  | 7:30 |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 060-064 | 024 | 19:10 |  |
|  | 0 |  | 060-064 | 025 |  | 7:15 |
| 6-10 | 1 |  | 065-069 | 026 | 19:25 |  |
|  | 0 |  | 065-069 | 027 |  | 7:00 |
| 11-15 | 1 |  | 070-074 | 028 | 19:35 |  |
|  | 0 |  | 070-074 | 029 |  | 6:50 |
| 16-20 | 1 |  | 075-079 | 030 | 19:50 |  |
|  | 0 |  | 075-079 | 031 |  | 6:35 |
| 21-25 | 1 |  | 080-084 | 032 | 19:55 |  |
|  | 0 |  | 080-084 | 033 |  | 6:20 |
| 26-31 | 1 |  | 085-090 | 034 | 20:10 |  |
|  | 0 |  | 085-090 | 035 |  | 6:00 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 091-095 | 036 | 20:25 |  |
|  | 0 |  | 091-095 | 037 |  | 5:45 |
| 6-10 | 1 |  | 096-100 | 038 | 20:35 |  |
|  | 0 |  | 096-100 | 039 |  | 5:30 |
| 11-15 | 1 |  | 101-105 | 040 | 20:50 |  |
|  | 0 |  | 101-105 | 041 |  | 5:15 |
| 16-20 | 1 |  | 106-110 | 042 | 21:00 |  |
|  | 0 |  | 106-110 | 043 |  | 5:00 |
| 21-25 | 1 |  | 111-115 | 044 | 21:15 |  |
|  | 0 |  | 111-115 | 045 |  | 4:45 |
| 26-30 | 1 |  | 116-120 | 046 | 21:30 |  |
|  | 0 |  | 116-120 | 047 |  | 4:25 |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 121-125 | 048 | 21:45 |  |
|  | 0 |  | 121-125 | 049 |  | 4:05 |
| 6-10 | 1 |  | 126-130 | 050 | 22:00 |  |
|  | 0 |  | 126-130 | 051 |  | 3:55 |
| 11-15 | 1 |  | 131-135 | 052 | 22:10 |  |
|  | 0 |  | 131-135 | 053 |  | 3:35 |
| 16-20 | 1 |  | 136-140 | 054 | 22:25 |  |
|  | 0 |  | 136-140 | 055 |  | 3:20 |
| 21-25 | 1 |  | 141-145 | 056 | 22:40 |  |
|  | 0 |  | 141-145 | 057 |  | 3:05 |
| 26-31 | 1 |  | 146-151 | 058 | 22:55 |  |
|  | 0 |  | 146-151 | 059 |  | 2:50 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 152-156 | 060 | 23:05 |  |
|  | 0 |  | 152-156 | 061 |  | 2:35 |
| 6-10 | 1 |  | 157-161 | 062 | 23:20 |  |
|  | 0 |  | 157-161 | 063 |  | 2:25 |
| 11-20 | 1 |  | 162-171 | 064 | 23:30 |  |
|  | 0 |  | 162-171 | 065 |  | 2:20 |
| 21-25 | 1 |  | 172-176 | 165 | 23:25 |  |
|  | 0 |  | 172-176 | 166 |  | 2:25 |
| 26-30 | 1 |  | 177-181 | 167 | 23:20 |  |
|  | 0 |  | 177-181 | 168 |  | 2:30 |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 182-186 | 169 | 23:15 |  |
|  | 0 |  | 182-186 | 170 |  | 2:35 |
| 6-10 | 1 |  | 187-191 | 171 | 23:10 |  |
|  | 0 |  | 187-191 | 172 |  | 2:45 |
| 11-15 | 1 |  | 192-196 | 173 | 23:00 |  |
|  | 0 |  | 192-196 | 174 |  | 3:00 |
| 16-20 | 1 |  | 197-201 | 066 | 22:50 |  |
|  | 0 |  | 197-201 | 067 |  | 3:10 |
| 21-25 | 1 |  | 202-206 | 068 | 22:40 |  |
|  | 0 |  | 202-206 | 069 |  | 3:25 |
| 26-31 | 1 |  | 207-212 | 070 | 22:20 |  |
|  | 0 |  | 207-212 | 071 |  | 3:45 |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 213-217 | 072 | 22:05 |  |
|  | 0 |  | 213-217 | 073 |  | 4:00 |
| 6-10 | 1 |  | 218-222 | 074 | 21:50 |  |
|  | 0 |  | 218-222 | 075 |  | 4:15 |
| 11-15 | 1 |  | 223-227 | 076 | 21:35 |  |
|  | 0 |  | 223-227 | 077 |  | 4:30 |
| 16-20 | 1 |  | 228-232 | 078 | 21:20 |  |
|  | 0 |  | 228-232 | 079 |  | 4:45 |
| 21-25 | 1 |  | 233-237 | 080 | 21:00 |  |
|  | 0 |  | 233-237 | 081 |  | 5:00 |
| 26-31 | 1 |  | 238-243 | 082 | 20:45 |  |
|  | 0 |  | 238-243 | 083 |  | 5:15 |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 244-248 | 084 | 20:30 |  |
|  | 0 |  | 244-248 | 085 |  | 5:25 |
| 6-10 | 1 |  | 249-253 | 086 | 20:15 |  |
|  | 0 |  | 249-253 | 087 |  | 5:40 |
| 11-15 | 1 |  | 254-258 | 088 | 19:55 |  |
|  | 0 |  | 254-258 | 089 |  | 5:50 |
| 16-20 | 1 |  | 259-263 | 090 | 19:40 |  |
|  | 0 |  | 259-263 | 091 |  | 6:05 |
| 21-25 | 1 |  | 264-268 | 092 | 19:25 |  |
|  | 0 |  | 264-268 | 093 |  | 6:20 |
| 26-30 | 1 |  | 269-273 | 094 | 19:10 |  |
|  | 0 |  | 269-273 | 095 |  | 6:30 |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 274-278 | 096 | 18:55 |  |
|  | 0 |  | 274-278 | 097 |  | 6:40 |
| 6-10 | 1 |  | 279-283 | 098 | 18:40 |  |
|  | 0 |  | 279-283 | 099 |  | 6:55 |
| 11-15 | 1 |  | 284-288 | 100 | 18:25 |  |
|  | 0 |  | 284-288 | 101 |  | 7:05 |
| 16-20 | 1 |  | 289-293 | 102 | 18:10 |  |
|  | 0 |  | 289-293 | 103 |  | 7:20 |
| 21-25 | 1 |  | 294-298 | 104 | 17:55 |  |
|  | 0 |  | 294-298 | 105 |  | 7:30 |
| 26-31 | 1 |  | 299-304 | 106 | 17:45 |  |
|  | 0 |  | 299-304 | 107 |  | 7:45 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 305-309 | 108 | 17:30 |  |
|  | 0 |  | 305-309 | 109 |  | 7:55 |
| 6-10 | 1 |  | 310-314 | 110 | 17:15 |  |
|  | 0 |  | 310-314 | 111 |  | 8:10 |
| 11-15 | 1 |  | 315-319 | 112 | 17:05 |  |
|  | 0 |  | 315-319 | 113 |  | 8:20 |
| 16—20 | 1 |  | 320-324 | 114 | 16:55 |  |
|  | 0 |  | 320-324 | 115 |  | 8:35 |
| 21-25 | 1 |  | 325-329 | 116 | 16:45 |  |
|  | 0 |  | 325-329 | 117 |  | 8:45 |
| 26-30 | 1 |  | 330-334 | 118 | 16:40 |  |
|  | 0 |  | 330-334 | 119 |  | 8:55 |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 1 |  | 335-339 | 120 | 16:35 |  |
|  | 0 |  | 335-339 | 121 |  | 9:00 |
| 6-10 | 1 |  | 340-344 | 122 | 16:30 |  |
|  | 0 |  | 340-344 | 123 |  | 9:10 |
| 11-15 | 1 |  | 345-349 | 124 | 16:30 |  |
|  | 0 |  | 345-349 | 125 |  | 9:15 |
| 16-20 | 1 |  | 350-354 | 126 | 16:30 |  |
|  | 0 |  | 350-354 | 127 |  | 9:20 |
| 21-25 | 1 |  | 355-359 | 128 | 16:35 |  |
|  | 0 |  | 355-359 | 129 |  | 9:20 |
| 26-31 | 1 |  | 360-365 | 130 | 16:40 |  |
|  | 0 |  | 360-365 | 131 |  | 9:20 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 001-005 | 200 | 16:45 |  |
|  |  | 0 | 001-005 | 201 |  | 9:20 |
| 6-10 |  | 1 | 006-010 | 202 | 16:55 |  |
|  |  | 0 | 006-010 | 203 |  | 9:15 |
| 11-15 |  | 1 | 011-015 | 204 | 17:05 |  |
|  |  | 0 | 011-015 | 205 |  | 9:10 |
| 16-20 |  | 1 | 016-020 | 206 | 17:15 |  |
|  |  | 0 | 016-020 | 207 |  | 9:05 |
| 21-25 |  | 1 | 021-025 | 208 | 17:30 |  |
|  |  | 0 | 021-025 | 209 |  | 8:55 |
| 26-31 |  | 1 | 026-031 | 210 | 17:45 |  |
|  |  | 0 | 026-031 | 211 |  | 8:40 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 032-036 | 212 | 17:55 |  |
|  |  | 0 | 032-036 | 213 |  | 8:30 |
| 6-10 |  | 1 | 037-041 | 214 | 18:10 |  |
|  |  | 0 | 037-041 | 215 |  | 8:15 |
| 11-15 |  | 1 | 042-046 | 216 | 18:20 |  |
|  |  | 0 | 042-046 | 217 |  | 8:05 |
| 16-20 |  | 1 | 047-051 | 218 | 18:35 |  |
|  |  | 0 | 047-051 | 219 |  | 7:50 |
| 21-25 |  | 1 | 052-056 | 220 | 18:50 |  |
|  |  | 0 | 052-056 | 221 |  | 7:40 |
| 26-28 |  | 1 | 057-059 | 222 | 18:55 |  |
|  |  | 0 | 057-059 | 223 |  | 7:30 |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 060-064 | 224 | 19:10 |  |
|  |  | 0 | 060-064 | 225 |  | 7:15 |
| 6-10 |  | 1 | 065-069 | 226 | 19:25 |  |
|  |  | 0 | 065-069 | 227 |  | 7:00 |
| 11-15 |  | 1 | 070-074 | 228 | 19:35 |  |
|  |  | 0 | 070-074 | 229 |  | 6:50 |
| 16-20 |  | 1 | 075-079 | 230 | 19:50 |  |
|  |  | 0 | 075-079 | 231 |  | 6:35 |
| 21-25 |  | 1 | 080-084 | 232 | 19:55 |  |
|  |  | 0 | 080-084 | 233 |  | 6:20 |
| 26-31 |  | 1 | 085-090 | 234 | 20:10 |  |
|  |  | 0 | 085-090 | 235 |  | 6:00 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 091-095 | 236 | 20:25 |  |
|  |  | 0 | 091-095 | 237 |  | 5:45 |
| 6-10 |  | 1 | 096-100 | 238 | 20:35 |  |
|  |  | 0 | 096-100 | 239 |  | 5:30 |
| 11-15 |  | 1 | 101-105 | 240 | 20:50 |  |
|  |  | 0 | 101-105 | 241 |  | 5:15 |
| 16-20 |  | 1 | 106-110 | 242 | 21:00 |  |
|  |  | 0 | 106-110 | 243 |  | 5:00 |
| 21-25 |  | 1 | 111-115 | 244 | 21:15 |  |
|  |  | 0 | 111-115 | 245 |  | 4:45 |
| 26-30 |  | 1 | 116-120 | 246 | 21:30 |  |
|  |  | 0 | 116-120 | 247 |  | 4:25 |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 121-125 | 248 | 21:45 |  |
|  |  | 0 | 121-125 | 249 |  | 4:05 |
| 6-10 |  | 1 | 126-130 | 250 | 22:00 |  |
|  |  | 0 | 126-130 | 251 |  | 3:55 |
| 11-15 |  | 1 | 131-135 | 252 | 22:10 |  |
|  |  | 0 | 131-135 | 253 |  | 3:35 |
| 16-20 |  | 1 | 136-140 | 254 | 22:25 |  |
|  |  | 0 | 136-140 | 255 |  | 3:20 |
| 21-25 |  | 1 | 141-145 | 256 | 22:40 |  |
|  |  | 0 | 141-145 | 257 |  | 3:05 |
| 26-31 |  | 1 | 146-151 | 258 | 22:55 |  |
|  |  | 0 | 146-151 | 259 |  | 2:50 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 152-156 | 260 | 23:05 |  |
|  |  | 0 | 152-156 | 261 |  | 2:35 |
| 6-10 |  | 1 | 157-161 | 262 | 23:20 |  |
|  |  | 0 | 157-161 | 263 |  | 2:25 |
| 11-20 |  | 1 | 162-171 | 264 | 23:25 |  |
|  |  | 0 | 162-171 | 265 |  | 2:20 |
| 21-25 |  | 1 | 172-176 | 332 | 23:25 |  |
|  |  | 0 | 172-176 | 333 |  | 2:25 |
| 26-30 |  | 1 | 177-181 | 334 | 23:20 |  |
|  |  | 0 | 177-181 | 335 |  | 2:30 |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 182-186 | 336 | 23:15 |  |
|  |  | 0 | 182-186 | 337 |  | 2:35 |
| 6-10 |  | 1 | 187-191 | 338 | 23:10 |  |
|  |  | 0 | 187-191 | 339 |  | 2:45 |
| 11-15 |  | 1 | 192-196 | 340 | 23:00 |  |
|  |  | 0 | 192-196 | 341 |  | 3:00 |
| 16-20 |  | 1 | 197-201 | 266 | 22:50 |  |
|  |  | 0 | 197-201 | 267 |  | 3:10 |
| 21-25 |  | 1 | 202-206 | 268 | 22:40 |  |
|  |  | 0 | 202-206 | 269 |  | 3:25 |
| 26-31 |  | 1 | 207-212 | 270 | 22:20 |  |
|  |  | 0 | 207-212 | 271 |  | 3:45 |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 213-217 | 272 | 22:05 |  |
|  |  | 0 | 213-217 | 273 |  | 4:00 |
| 6-10 |  | 1 | 218-222 | 274 | 21:50 |  |
|  |  | 0 | 218-222 | 275 |  | 4:15 |
| 11-15 |  | 1 | 223-227 | 276 | 21:35 |  |
|  |  | 0 | 223-227 | 277 |  | 4:30 |
| 16-20 |  | 1 | 228-232 | 278 | 21:20 |  |
|  |  | 0 | 228-232 | 279 |  | 4:45 |
| 21-25 |  | 1 | 233-237 | 280 | 21:00 |  |
|  |  | 0 | 233-237 | 281 |  | 5:00 |
| 26-31 |  | 1 | 238-243 | 282 | 20:45 |  |
|  |  | 0 | 238-243 | 283 |  | 5:15 |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 244-248 | 284 | 20:30 |  |
|  |  | 0 | 244-248 | 285 |  | 5:25 |
| 6-10 |  | 1 | 249-253 | 286 | 20:15 |  |
|  |  | 0 | 249-253 | 287 |  | 5:40 |
| 11-15 |  | 1 | 254-258 | 288 | 19:55 |  |
|  |  | 0 | 254-258 | 289 |  | 5:50 |
| 16-20 |  | 1 | 259=263 | 290 | 19:40 |  |
|  |  | 0 | 259-263 | 291 |  | 6:05 |
| 21-25 |  | 1 | 264-268 | 292 | 19:25 |  |
|  |  | 0 | 264-268 | 293 |  | 6:20 |
| 26-30 |  | 1 | 269-273 | 294 | 19:10 |  |
|  |  | 0 | 269-273 | 295 |  | 6:30 |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 274-278 | 296 | 18:55 |  |
|  |  | 0 | 274-278 | 297 |  | 6:40 |
| 6-10 |  | 1 | 279-283 | 298 | 18:40 |  |
|  |  | 0 | 279-283 | 299 |  | 655 |
| 11-15 |  | 1 | 284-288 | 300 | 18:25 |  |
|  |  | 0 | 284-288 | 301 |  | 7:05 |
| 16-20 |  | 1 | 289-293 | 302 | 18:10 |  |
|  |  | 0 | 289-293 | 303 |  | 7:20 |
| 21-25 |  | 1 | 294-298 | 304 | 17:55 |  |
|  |  | 0 | 294-298 | 305 |  | 7:30 |
| 26-31 |  | 1 | 299-304 | 306 | 17:45 |  |
|  |  | 0 | 299-304 | 307 |  | 7:45 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 305-309 | 308 | 17:30 |  |
|  |  | 0 | 305-309 | 309 |  | 7:55 |
| 6-10 |  | 1 | 310-314 | 310 | 17:15 |  |
|  |  | 0 | 310-314 | 311 |  | 8:10 |
| 11-15 |  | 1 | 315-319 | 312 | 17:05 |  |
|  |  | 0 | 315-319 | 313 |  | 8:20 |
| 16—20 |  | 1 | 320-324 | 314 | 16:55 |  |
|  |  | 0 | 320-324 | 315 |  | 8:35 |
| 21-25 |  | 1 | 325-329 | 316 | 16:45 |  |
|  |  | 0 | 325-329 | 317 |  | 8:45 |
| 26-30 |  | 1 | 330-334 | 318 | 16:40 |  |
|  |  | 0 | 330-334 | 319 |  | 8:55 |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 1 | 335-339 | 320 | 16:35 |  |
|  |  | 0 | 335-339 | 321 |  | 9:00 |
| 6-10 |  | 1 | 340-344 | 322 | 16:30 |  |
|  |  | 0 | 340-344 | 323 |  | 9:10 |
| 11-15 |  | 1 | 345-349 | 324 | 16:30 |  |
|  |  | 0 | 345-349 | 325 |  | 9:15 |
| 16-20 |  | 1 | 350-354 | 326 | 16:30 |  |
|  |  | 0 | 350-354 | 327 |  | 9:20 |
| 21-25 |  | 1 | 355-359 | 328 | 16:35 |  |
|  |  | 0 | 355-359 | 329 |  | 9:20 |
| 26-31 |  | 1 | 360-365 | 330 | 16:40 |  |
|  |  | 0 | 360-365 | 331 |  | 9:20 |